目录

参数说明	2

请求参数（以listBoardDataV2为例）	2

接入说明	3

获取Token	3

API接口	4

消息管理/报警消息	4

报警管理-监测	5

十分钟设备数据	7

实时数据	7

监测点信息	9

组织架构	13

报警记录获取	14

报警记录批量更新	15

监测点统计&健康码管理	16

HTTP请求状态码说明	18

参数说明

请求参数（以listBoardDataV2为例）

| 字段名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | True | Varchar | 512 | 身份认证信息 |
| WithSumData | True | Boolen |  | 是否需要sumdata |
| WithOnlineDevice | True | Boolen |  | 是否需要在线设备数据 |
| WithTopList | True | Boolen |  | 是否需要排名数据 |
| AreaCode | True | Varchar | 50 | 地区编码 |
| Level | True | Varchar | 50 | 等级 |
| areaId | True | int | 10 | 地区id |

- 请求参数示例

{ auth:‘zwsxeyJhb···’, Form Data :{ "WithSumData":true, "WithOnlineDevice":true, "WithTopList":true, "AreaCode":"330100", "level":"city", "areaId":3 } }

- 响应内容

| 字段名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| data | True | Object |  | 返回对象数据，Json格式字符串 |
| msg | True | String | 32 | 返回错误提示信息 |
| httpStatus | True | Integer | 8 | HTTP请求状态码 |

- 响应内容示例

{ data: { "countyLevelData":{ "device":{···} } "onlineDevice":{···} "sumData":{···} "topList":{···} // 根据具体接口数据定义参数内容 } Msg:“请求成功” Status: 200 }

接入说明

接入平台前，向平台申请测试地址、测试账号、KEY、对接Demo（JAVA）。

测试通过后平台按实际情况给出正式地址、正式账号、KEY。

获取Token

- 地址：loginAction

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述

输入账号密码获取身份验证消息

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | String | 256 | 是 | 账号 |
| password | String | 256 | 是 | 密码 |
| noCode | Boolean |  | 是 | 选择true则无需验证码 |

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Menu | Array |  | 用户能使用的菜单 |
| Owner | varchar | 50 | 用户所属单位 |
| Role | Varchar | 50 | 用户角色 |
| Owner | varchar | 50 | 持有人 |
| Token | varchar | 512 | 身份验证信息 |
| User | Array |  | 用户信息 |

API接口

消息管理/报警消息

- 地址：admin/listAlarmMsg

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述

在消息管理/报警消息中显示报警信息。

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartAt | Int | 256 | 是 | 起始页 |
| Size | Int | 256 | 是 | 每页大小 |
| Param | Object |  |  |  |
| msg_type | String | 30 | 否 | ExceedStandard超标,AbnormalOffline 异常离线 |
| Begin | Bigint | 64 | 否 | 起始时间戳 |
| End | Bigint | 64 | 否 | 结束时间戳 |
| mn | string | 30 | 否 | 设备编码 |

请求示例

{ "StartAt": 0, "Size": 300, "Param": { "mn":"010000A8900016F018010382", "msg_type":"AbnormalOffline", "Begin":1654963200, "End":1655049600 } }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | varchar | 50 | Id |
| MN | varchar | 50 | 设备的mn数据 |
| AcquitAt | bigint |  | 数据收集时间 |
| Owner | varchar | 50 | 持有人 |
| Content | varchar | 512 | 内容 |
| MsgType | emun |  | 消息类型 |

报警管理-监测

- 地址：admin/queryDataDetectorDaily2

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：报警管理-监测

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Int |  | 是 | 状态[1:正常,2:超标,3:正常离线,4异常离] |
| AcquitDate | string | 255 | 是 | 数据获取日期 |
| OrderBy | String | 255 | 是 | 排序字段 |
| Page | Int | 255 | 是 | 页序号 |
| Perpage | Int | 255 | 是 | 每页记录数 |
| LocaleWithDevice | Boolean |  | 是 | 检查是否安装有设备 |

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | varchar | 50 | Id |
| MN | varchar | 50 | 设备mn |
| Owner | varchar | 50 | 持有者 |
| AcquitAt | Bigint |  | 数据采集时间 |
| AcquitDate | Date |  | 数据采集日 |
| CreateAt | Bigint |  | 创建日期 |
| CEmissions | decimal | 10 | 排放物浓度折算 |
| CGranule | decimal | 10 | 颗粒物浓度折算 |
| CHydrocarbon | decimal | 10 | 非甲烷总烃浓度折算 |
| Emissions | decimal | 10 | 弃用 |
| Granule | decimal | 10 | 弃用 |
| Hydrocarbon | decimal | 10 | 弃用 |
| Velocity | decimal | 10 | 转速 |
| Temperature | decimal | 10 | 温度 |
| Moisture | decimal | 10 | 湿度 |
| RedPm25 | decimal | 10 | Pm2.5减排量 |
| RedPm10 | decimal | 10 | Pm10减排量 |
| RedEmissions | decimal | 10 | 排放物减排量 |
| RedVocs | decimal | 10 | Vocs减排量 |
| DeviceNum | Int |  | 设备数 |
| Status | Tinyint |  | 状态[1:正常,2:超标,3:正常离线,4异常离] |
| FilterFanLinkRatio | decimal | 50 | 净化器风机联动比=净化器开并且风机开的条数/风机开的数据总条数*100%； |
| FilterAbnormallyUsed | Tinyint | 1 | 净化器是否非正常使用 |
| CEmissionsExceedStandard | Tinyint | 1 | 排放物超标 |
| CGranuleExceedStandard | Tinyint | 1 | 颗粒物超标 |
| CHydrocarbonExceedStandard | Tinyint | 1 | 非甲烷总烃超标 |
| LocaleId | varchar | 50 | 地区id |
| CustomerId | Int |  | 所属单位Id |
| Customer | varchar | 50 | 用户 |
| LocaleEmissionsSill | decimal | 50 | 排放物阈值 |
| LocaleGranuleSill | decimal | 50 | 颗粒物阈值 |
| LocaleHydrocarbonSill | decimal | 50 | 非甲烷总烃阈值 |
| LocaleName | Varchar | 50 | 监测点名 |
| LocaleAddr | Varchar | 512 | 监测点 |
| AbnormalOffline | decimal | 10 | 异常离线 |

十分钟设备数据

- 地址：admin/queryTenMinData

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回十分钟记录的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mn | String | 255 | 是 | 设备的编号 |
| AcquitAtTimeBegin | DateTime |  | 是 | 数据获取起始日期（2021-11-01） |
| AcquitAtTimeEnd | DateTime |  | 是 | 数据获取截止日期（2021-11-11） |

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| acquit_at | Bigint |  | 设备采集时间戳/600 |
| counter | Int | 50 | 设备十分钟内发送数据的次数 |
| create_at | Bigint |  | 创建时间的时间戳 |
| emissions_conc | Float | 32 | 实时排放量,这个是10分钟内的累积量 |
| granule_conc | Float | 32 | 颗粒物含量 |
| hydrocarbon_conc | Float | 32 | 非甲烷总烃 |
| velocity | decimal | 10 | 流速 |
| temperature | decimal | 10 | 温度 |
| moisture | decimal | 10 | 湿度 |
| id | varchar | 50 | 数据ID |
| mn | varchar | 50 | 设备编号 |

实时数据

- 地址：admin/listDataIntime

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回实时的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartAt | int | 16 | 否 | 起始位置 |
| Size | Int | 16 | 是 | 请求数量 |
| Typ | int | 2 | 是 | 1:监控设备2:监测设备 |
| SortBy | String | 10 | 否 | 排序依据 |
| SortMode | string | 10 | 是 | 升序/降序 |
| Param | Object |  | 否 |  |
| Owner Status StatusOfRecord | String String string | 10 10 | 否 否 否 | 筛选组织（Param内） 筛选状态（Param内） 监测点审核状态（Param内） |

- 请求示例

{ "StartAt": 0, "Size": 20, "Typ": 2, "SortBy": "status", "SortMode": "asc", "Param": { "Owner": "/1705/", "Status": "DOWN"//NORMAL正常、ALARM预警、EXCESS超标、DOWN离线、OFF异常离线 "StatusOfRecord":"NORMAL" } }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | String | 25 | 实时数据的设备编号（中间有“-”连接代表该监测点有多个设备绑定） |
| Data | String | 50 | 报文信息 |
| AcquitAt | Bigint | 32 | 采集时间 |
| LastAt | Bigint | 32 | 最后确认时间 |
| CEmissions | String | 50 | 排放物折算浓度 |
| CGranule | String | 50 | 颗粒物折算浓度 |
| CHydrocarbon | decimal | 10 | 非甲烷总烃折算浓度 |
| EmissionsConc | decimal | 10 | 实时排放量 |
| GranuleConc | decimal | 10 | 颗粒物含量 |
| HydrocarbonConc | decimal | 10 | 非甲烷总烃含量 |
| FanStatus | int | 2 | 风机状态（1:开2:关3：异常） |
| FilterStatus | int | 2 | 净化器状态（1:开2:关3：异常） |
| Typ | int | 2 | 类型[1：监控:2：监测] |
| Status | String | 50 | 状态 （NORMAL正常、ALARM预警、EXCESS超标、DOWN离线、OFF异常离线） |
| Velocity | float | 32 | 流速 |
| Temperature | float | 32 | 温度 |
| Moisture | float | 32 | 湿度 |
| Locale | String | 50 | 监测点名称 |
| Lid | String | 50 | 监测点ID |
| Owner | String | 50 | 所属单位 |
| Addr | String | 50 | 安装地址 |
| EmissionsSill | Float | 32 | 超标阈值 |
| GranuleSill | Float | 32 | 颗粒物超标阈值 |
| HydrocarbonSill | Float | 32 | 非甲烷总烃超标阈值 |
| LinkStatus | Int | 2 | 是否联动(0:否1:是) |
| CustomerMobile | String | 50 | 联系电话 |
| LocaleLng | String | 50 | 经度 |
| LocaleLat | String | 50 | 纬度 |
| fan_current | Float | 32 | 风机电流值 |
| pur_current | Float | 32 | 净化器电流值 |
| OnlineStatus | Int | 2 | 整体状态（1:在线2:离线3:异常离线） |
| StatusOfRecord | String | 20 | （NORMAL:正常、OFFLINE:下线、ABANDONED:废弃） |

监测点信息

- 地址：admin\listLocale

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回实时的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartAt | Int | 32 | 是 | 起始位置 |
| Size | Int | 32 | 是 | 页面大小（上限1000） |
| Param |  |  | 否 | 筛选信息 |
| id owner | string string | 32 32 | 否 否 | 监测点ID 所属单位 |

- 请求示例

{ "StartAt": 0, "Size": 20, "Param": { "id": “104”, "owner": "/1546/1532/359/718/104/" } }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | varchar | 50 | Id |
| Nname | varchar | 50 | 烟道名称 |
| Owner | varchar | 50 | 单位[级联] |
| Cuisine | int | 10 | 菜系 |
| CustomerId | String | 50 | 组织ID |
| Customer | Object |  | 所属单位信息 |
| FanSpeed | decimal | 10 | 风速 |
| FanQuantity | decimal | 10 | 风量 |
| PipeArea | decimal | 10 | 管道截面面积 |
| StoveNum | int | 11 | 灶头数量 |
| OfflineJudge | int | 11 | 离线判定[小时] |
| FanStatus | tinyint | 3 | 风机状态 |
| FilterInfo | varchar | 120 | 净化器信息 |
| FilterStatus | tinyint | 3 | 净化器状态 |
| Samplings | tinyint | 2 | 抽样次数 |
| LinkStatus | tinyint | 1 | 是否联动 |
| EmissionsSill | decimal | 10 | 超标阈值 |
| StoveArea | decimal | 10 | 集气灶面积[调研] |
| ExhaustTime | varchar | 50 | 日均排烟时间[调研] |
| Remark | varchar | 50 | 备注[调研] |
| Addr | varchar | 160 | 地址 |
| AreaId | varchar | 50 | 地区[级联] |
| Lng | varchar | 50 | 经度 |
| Lat | varchar | 50 | 纬度 |
| Creator | varchar | 50 | 创建者 |
| CreateAt | bigint | 20 | 创建日期 |
| Status | tinyint | 2 | 状态[1:一般监测点,2:特殊监测点,99:废弃监测点] |
| GranuleSill | decimal | 10 | 颗粒物含量超标阈值 |
| Hydrocarbon_sill | decimal | 10 | 非甲烷总烃超标阈值 |
| HealthCodeColor | String | 0 | 健康码颜色 |
| MnLast | varchar | 50 | 最后绑定设备mn |
| LocalePicS | Array |  | 监测点图片 |
| MnTypLast | tinyint | 4 | 设备类型 最后一次绑定 |
| FanInfo | varchar | 120 | 风机信息 |
| Power_supply_mode | varchar | 120 | 取电方式 |
| LinkRatioSill | decimal | 10 | 净化器风机联动比阈值 |
| MaintainerId | varchar | 32 | 运维人员ID |
| HealthCodeX | int | 10 | 绿码：最近X天内，该店家超标次数小等于Value1（默认3）次的，且净化器不正常使用天数小等于Value2（默认3）天的，且离线天数{非歇业、非监测仪故障【数据来源运维人员填写的”异常处理“】}小等于Value3（默认3）。 |
| HealthCodeValue1 | int | 10 |  |
| HealthCodeValue 2 | int | 10 |  |
| HealthCodeValue 3 | int | 10 |  |
| HealthCodeValue 4 | int | 10 | 红码：最近X天内，该店家超标次数大于Value4（默认5）次的，或者净化器不正常使用天数大于Value5（默认5）天的，且离线天数小于Value6（默认5）。 |
| HealthCodeValue 5 | int | 10 |  |
| HealthCodeValue e6 | int | 10 |  |
| AbnormalValue7 | decimal | 10 | 0~24点间油烟浓度（颗粒物、非甲烷总烃）三个值中的一项值一直小于Value7(默认0.05）mg/M3的，视为数据异常偏小； |
| AbnormalValue78 | decimal | 10 | 0~24点间油烟浓度（颗粒物、非甲烷总烃）三个值中的一项值一直大于Value8(默认30）mg/M3的，视为数据异常偏大； |
| AbnormalValue79 | decimal | 10 | 0~24点间油烟浓度（颗粒物、非甲烷总烃）三个值中的一项值一直非Value9(默认0）mg/M3的，视为数据漂移异常 |
| AbnormalValue710 | decimal | 10 | 0~24点间上线时间小于Value10(默认60）分钟的，视为上线时间过短异常； |
| AliIotDeviceName | varchar | 50 | Ali设备名称 |
| AliIot | Object |  | Ali设备 |
| CreatedAt | datetime | 0 | 创建时间 |
| UpdatedAt | datetime | 0 | 更新时间 |
| HealthCodeValue11 | int | 10 |  |
| HealthCodeValue 12 | int | 10 |  |
| SendMode | tinyint | 4 | 监测方式【1:合并传输 2:独立传输】 |
| SurpassCalcMethod | tinyint | 4 | 超标计算方式【1：抽样计算 2：滑动计算】 |
| FanStandardurrent | int | 11 | 风机正常电流值 |
| FilterStandardCurrent | int | 11 | 净化器正常电流值 |
| StatusOfRecord | varchar | 20 | 设备状态[正常NORMAL、下线OFFLINE、废弃ABANDON] |
| RemarkOfRecord | varchar | 50 | 审核备注 |
| Cause | varchar | 50 | 审核原因 |

组织架构

- 地址：admin\queryCustomer

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回实时的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| page | int | 16 | 是 | 起始位置 |
| perpage | Int | 16 | 是 | 请求数量 |
| Typ | int | 2 | 是 | 1:系统用户2:经销单位3:行政单位4:餐饮单位 |
| Org | String | 10 | 否 | 单位名称 |
| Name | String | 10 | 否 | 负责人 |
| Mobile | String | 10 | 否 | 联系电话 |
| Pid | string | 10 | 否 | 上级单位 |
| AreaId | String | 10 | 否 | 区域 |

- 请求示例

{ "page": 1, "perpage": 20, "Typ": 3, "Org": "123", "Pid": "/359/", "AreaId": 3250 }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | String | 25 | ID |
| Pid | String | 50 | 父节点 |
| BlNo | String | 32 | 营业执照编号 |
| BlName | String | 32 | 营业执照名称 |
| Org | String | 32 | 组织名称 |
| Name | String | 32 | 名称 |
| Contact | String | 32 | 联系人 |
| Mobile | String | 12 | 手机号 |
| Telephone | String | 12 | 联系电话 |
| Typ | Int | 10 | 类型（1:系统用户2:经销单位3:行政单位4:餐饮单位） |
| Creator | String | 32 | 创建者 |
| CreateAt | bigint | 64 | 创建时间 |
| Status | int | 2 | 状态 |
| Address | String | 32 | 地址 |
| Logo | String | 32 | 标志 |
| BusinessHour | String | 32 | 营业时间 |
| Desc | String | 32 | 介绍 |
| MaintainerId | String | 32 | 运维人员ID |
| AreaIds | Array |  | 关联地址 |
| AreaIdCascades | Array |  | 地址序列 |
| Areas | Array |  | 地址详细信息 |

报警记录获取

- 地址：admin\ listAlarmRecord

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回实时的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartAt | Int | 16 | 是 | 起始位置 |
| Size | Int | 16 | 是 | 请求数量 |
| Typ | Int | 2 | 是 | 1：超标2：异常 |
| Param | Object |  |  |  |

- 请求示例

{ "StartAt": 0, "Size": 20, "Typ": 1, "Param":{ "CreatedAt":"2022-05-05"//查询创建报警日期 } }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | String | 25 | ID |
| LocaleId | String | 50 | 监测点ID |
| MN | String | 32 | 设备编号 |
| Typ | Int | 4 | 数据类型1：超标2：异常 |
| AlarmDate | DateTime |  | 报警时间 |
| DeviceType | int | 4 | 设备类型 |
| AcquitAt | bigint | 64 | 采集时间 |
| ProcessAt | bigint | 64 | 处理时间 |
| Owner | String | 32 | 所属单位 |
| Solution | String | 32 | 解决方案 |
| AlarmRecordPics | Object |  | 报警图片 |
| AlarmRecordPicS | Array |  | 报警图片 |
| ProcessingAddress | String | 32 | 处理地址 |
| Addr | String | 32 | 点位地址 |
| ProcessUserId | String | 32 | 处理人ID |
| ProcessUserName | String | 32 | 处理人名称 |
| ProcessReason | String | 32 | 处理原因 |
| CreatedAt | DateTime |  | 关联地址 |
| UpdatedAt | DateTime |  | 地址序列 |
| total | Int | 32 | 查询结果总数 |

报警记录批量更新

- 地址：admin\ BatchAlarmProcess

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回实时的设备数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | String | 25 | 是 | 起始位置 |
| solution | String | 25 | 是 | 请求数量 |
| alarmRecordPicS | Array |  | 否 | 报警图片 |
| processingAddress | String | 25 | 否 | 处理地址 |

- 请求示例

{ "data":[ {"id":"011","solution":"测试处理11","alarmRecordPicS":[],"processingAddress":""}, {"id":"012","solution":"测试处理22","alarmRecordPicS":[],"processingAddress":""}, {"id":"013","solution":"测试处理33","alarmRecordPicS":[],"processingAddress":""}, {"id":"014","solution":"测试处理44","alarmRecordPicS":[],"processingAddress":""}, {"id":"015","solution":"测试处理55","alarmRecordPicS":[],"processingAddress":""} ] }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | object |  | 返回数据 |
| Msg | String | 15 | 信息（保存成功/保存失败） |
| Status | Int | 16 | 状态码（205成功） |

监测点统计&健康码管理

- 地址：admin\ listCurAlarm

- 类型：POST

- 状态码：200

- 概述：返回监测点的统计数据

- 请求内容

| 请求属性 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| StartAt | int | 16 | 是 | 起始位置 |
| Size | int | 16 | 是 | 页面size |
| SortBy | String | 25 | 否 | 排序依据 |
| Typ | Int | 16 | 是 | 设备类型1:监控2:监测 |
| SortMode | String | 5 | 否 | 升序、降序 |
| Param | Object |  |  |  |
| WithCEmissionsMaxDate | boolean | 2 | 是 | 是否需要最高浓度日期 |
| StartAt | bigint | 64 | 是 | 查询起始时间 |
| EndAt | bigint | 64 | 是 | 查询结束时间 |
| HealthCodeColor | String | 25 | 否 | 健康码颜色 |
| mn | String | 25 | 否 | 设备编码 |
| Owner | String | 25 | 否 | 所属单位 |

- 请求示例

{ "StartAt": 0, "Size": 20, "Typ": 2, "SortBy": "status", "SortMode": "asc", "Param": { "HealthCodeColor": "Yellow",//Red，Green "mn": "11112", "Owner": "/1200/1961/", "StartAt": 1654617600, "EndAt": 1654704000, "LocaleWithDevice": true } }

- 响应内容

Res<<int>>

| 返回属性 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AbnormalOfflineDays | int | 16 | 异常离线天数 |
| AbnormalOfflineProcessRatio | int | 16 | 处理率 |
| AbnormalOfflineToProcessDays | int | 16 | 异常离线待处理天数 |
| Addr | string | 20 | 地址 |
| CEmissions | decimal | 10 | 排放物浓度折算(昨日) |
| CEmissionsAvgOnline | decimal | 10 | 在线日平均排放浓度 |
| CEmissionsMax | decimal | 10 | 日最高排放浓度 |
| CEmissionsMaxDate | datatime |  | 最高浓度日期 |
| CGranule | decimal | 10 | 颗粒物浓度折算(昨日) |
| CHydrocarbon | decimal | 10 | 非甲烷总烃浓度折算 (昨日) |
| CuisineName | String | 20 | 菜系名 |
| CustomerBlNo | String | 20 | 营业执照 |
| CustomerContact | String | 20 | 联系人 |
| CustomerMobile | String | 20 | 电话 |
| CustomerName | String | 20 | 店名称 |
| DetectorFailureDays | int | 16 | 监测仪故障天数 |
| EmissionsSill | Float | 32 | 超标阈值 |
| ExcessNum | int | 16 | 超标数 |
| ExcessToProcessDays | int | 16 | 超标待处理天数 |
| FilterAbnormallyUsedDays | int | 16 | 净化器不正常使用天数 |
| FilterWashTimes | int | 16 | 净化器清洗次数 |
| GranuleSill | Float | 32 | 颗粒物超标阈值 |
| HealthCodeColor | String | 10 | 健康码颜色 |
| HydrocarbonSill | Float | 32 | 非甲烷总烃超标阈值 |
| LocaleId | varchar | 50 | 监测点Id |
| LocaleLat | String | 50 | 纬度 |
| LocaleLng | String | 50 | 经度 |
| MN | varchar | 50 | 设备的mn数据 |
| Name | varchar | 50 | 名称 |
| OfflineCausedByShopDays | int | 16 | 店家原因导致离线天数 |
| Owner | String | 50 | 所属单位 |
| ShopClosedDays | int | 16 | 歇业天数 |
| Status | TInyint | 10 | 状态[1:一般监测点,2:特殊监测点,99:废弃监测点] |
| StatusDesc | String | 20 | 状态描述 |

HTTP请求状态码说明

| 请求状态码 | 说明 |
| --- | --- |
| 200 | 成功 |
| 400 | 语意错误或请求参数有误 |
| 404 | 请求失败，未找到资源 |
| 405 | 请求方法不能被用于请求相应的资源 |
| 500 | 服务内部错误 |
| 504 | 网关或代理服务器请求超时 |